## Tame kopa_Redakteta_izolacija
| Darba nosaukums: |  | Apkures sistēmas un siltummezgla renovācija. | [8 empty] | Pielikums Nr.1 Iepirkums Nr. RN 2014/18 ERAF Energoefektivitātes paaugstināšanas SANTEHNIKAS DARBI V.Seiles ielā 28, Rēzeknē, līguma Nr. L-DMS-13-0789, (ESF projekts Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/143)
| Būves nosaukums: |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana.
| Darbu veikšanas objekts: |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja.
| Objekta adrese: |  | Rēzeknē, Seiles 28.
Pasūtītājs : SIA "Rēzeknes Namsaimnieks", 40003215461.
Izpildītājs :
Tāmes izmaksas EUR ar PVN
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Apkures sistēma
Esošās apkures sistēmas demontāža
1 | Apkures radiatoru un to pielēgumu demontāža ar materiāliem | gab. | 23
2 | Radiatoru dubultregulēšanas krānu demontāža ar materiāliem | gab. | 23
3 | Ventiļu demontāža ar materiāliem | gab. | 23
4 | Apkures cauruļvadu demontāža ar materiāliem | m | 387
CAURUĻVADI
5 | Cietā apkures caurule vara Dn.15 vai PPR 20(ar alumīnija slāni) | t. m | 370
6 | Cietā apkures caurule vara Dn.18 vai PPR 25(ar alumīnija slani) | t. m | 15
7 | Cietā apkures caurule vara Dn.28 vai PPR 32(ar alumīnija slāni) | t. m | 2
CAURUĻVADU VEIDGABALI
8 | Cauruļvadu līkums 30° varaDn.15 vai PPR 20(ar alumīnija slāni) | gab. | 15
9 | Cauruļvadu līkums 90°vara Dn.15 vai PPR 20(ar alumīnija slāni) | gab. | 200
10 | Cauruļvadu līkums 90° varaDn.18 vai PPR 25(ar alumīnija slāni) | gab. | 12
11 | Cauruļvadu līkums 90°vara Dn.28 vai PPR 32(ar alumīnija slāni) | gab. | 2
12 | Cauruļvadu T-veida atzars 90° varaDn.15 vai PPR 20(ar alum.sl.) | gab. | 30
13 | Cauruļvadu T-veida atzars 90° vara18/18/15 vai PPR 25-25-20(ar alumīnija slāni) | gab. | 2
14 | Cauruļvadu T-veida atzars 90°vara Dn.28 vai PPR 32(ar alum.sl.) | gab. | 2
SILDĶEMEŅI
15 | Radiators Compact C21-500-600(vai ekvivalents) komplektā ar korķi un montāžas stiprinājumiem | kompl. | 6
16 | Compact C21-500-700 vai ekvivalents | kompl. | 2
17 | Compact C21-500-800 vai ekvivalents | kompl. | 6
18 | Compact C21-500-900 vai ekvivalents | kompl. | 1
19 | Compact C21-500-1000 vai ekvivalents | kompl. | 1
20 | Compact C21-500-1100 vai ekvivalents | kompl. | 2
21 | Compact C21-500-1200 vai ekvivalents | kompl. | 1
22 | Compact C22-500-700 vai ekvivalents | kompl. | 1
23 | Compact C22-500-1000 vai ekvivalents | kompl. | 1
24 | Compact C22-500-1100 vai ekvivalents | kompl. | 1
25 | Compact C22-500-1600 vai ekvivalents | kompl. | 1
PĀRĒJĀS IEKĀRTAS
26 | Sildķermeņu termostatiskais vārsts RA-N-15, Dn15 | kompl. | 23
27 | Sildķermeņu termostatiskā vārsta galva RA2990 | kompl. | 23
28 | Sildķermeņu noslēgvārsts ar iztukšošanas iespēju RLV Dn15 | kompl. | 23
29 | Sildķermeņu gaisa izlaides vārsts | gab. | 23
30 | Siltuma skaitītājs komplektā ar temperatūras sensoru (2gab), adapteri temperatūras sensora uzstādīšanai (2gab), montāžas uzgaļiem (2gab) Sonometr 1100 (vai ekvivalents); Dn15; Qp=0,6 m3/h | gab. | 6
31 | Lodveida vārsts Dn15 | gab. | 12
32 | Lodveida vārsts Dn25 | gab. | 1
33 | Balansējošais vārsts Dn15 | gab. | 6
34 | Balansējošais vārsts Dn20 | gab. | 1
35 | Mehāniskais sietiņfiltrs Dn15 | gab. | 6
36 | Ūdens izlaides vārsts Dn15 | gab. | 2
37 | Automātiskais atgaisotājs Dn15 | gab. | 2
38 | Siltumizolācija Ø15; s=13mm; Tubolit/DG vai ekvivalents | t. m | 370
39 | Siltumizolācija Ø18; s=13mm; Tubolit/DG vai ekvivalents | t. m | 15
40 | Siltumizolācija Ø28; s=13mm; Tubolit/DG vai ekvivalents | t. m | 2
41 | Sistēmas marķēšanas materiāli | kompl. | 1
42 | Cauruļvadu un iekārtu stiprinājumu komplekts | kompl. | 1
43 | Lodēšanas materiāli | kompl. | 0
44 | Ugunsdrošie blīvējošie materiāli | kompl. | 1
45 | Elektroinstalācijas un palīgmateriāli | kompl. | 1
SILTUMMEZGLS
Esošās SM demontāža
1 | Esoša SM demontāža | gab. | 1
SILTUMMEZGLA PAMATIEKĀRTAS
2 | XB 10-1 8 | kompl. | 1
3 | ECL 210 (A266) | kompl. | 1
4 | ESMT | kompl. | 1
5 | ESM-11 | kompl. | 2
6 | Stratos PICO 25/1-6 | gab. | 1
7 | VM 2; Dn15; kvs=0,63m³/h | gab. | 1
8 | AMV 20 | kompl. | 1
9 | Reflex N 18; 3bar; 120°C | gab. | 1
10 | Multical 402; Dn20; Gnom.=0,6m³/h | kompl. | 1
11 | Minomess M VR-W; Dn15; Gnom=1,5m³/h; 90°C; 10bar | gab. | 1
CAURUĻVADU ARMATŪRA UN PĀRĒJĀS IEKĀRTAS
12 | Mehāniskais sietiņfiltrs Dn25 | gab. | 1
13 | Mehāniskais sietiņfiltrs Dn20 | gab. | 1
14 | Mehāniskais sietiņfiltrs Dn15 | gab. | 1
15 | Drošības vārsts 3 bar | gab. | 1
16 | Vienvirziena vārsts Dn15 | gab. | 1
17 | Lodveida noslēgvārsts Dn25 | gab. | 2
18 | Lodveida noslēgvārsts Dn20 | gab. | 2
19 | Lodveida noslēgvārsts Dn15 | gab. | 2
20 | Lodveida noslēgvārsts, noplombēts Dn20 | gab. | 1
21 | Automātiskais atgaisotājs Dn15 | gab. | 4
22 | Iztukšošanas vārsts Dn15 | gab. | 3
23 | Termometrs 0-120 | kompl. | 2
24 | Termometrs 0-80 | kompl. | 2
25 | Manometrs komplektā ar noslēgvārstiem 0-16Bar | kompl. | 2
26 | Manometrs komplektā ar noslēgvārstiem 0-6Bar | kompl. | 2
CAURUĻVADI, TO VEIDGABALI UN IZOLĀCIJAS MATERIĀLI
27 | Elektrometinātas tērauda caurules Ø33,7×2,6mm (Dn25) | t. m | 11
28 | Elektrometinātas tērauda caurules Ø26,9×2,6mm (Dn20) | t. m | 8
29 | Elektrometinātas tērauda caurules Ø21,3×2,6mm (Dn15) | t. m | 3
30 | Akmens vates čaulas Ø35; s=50mm; Paroc Hvac Section AluCoat T vai ekvivalents | t. m | 8
31 | Akmens vates čaulas Ø28; s=50mm; Paroc Hvac Section AluCoat T vai ekvivalents | t. m | 8
32 | Akmens vates čaulas Ø28; s=50mm; Paroc Hvac Section AluCoat T vai ekvivalents | t. m | 3
33 | Akmens vates čaulas Ø22; s=50mm; Paroc Hvac Section AluCoat T vai ekvivalents | t. m | 3
34 | Gruntējums URF-0110 vai ekvivalents | kg | 0.2
35 | Krāsa Neosprit 30 (vai ekvivalenta) (krāso 2 kārtās) | kg | 0.4
36 | Materiāli siltumizolācijas montāžai | kompl. | 1
37 | Cauruļvadu veidgabalu komplekts | kompl. | 1
38 | Cauruļvadu un iekārtu stiprinājumu komplekts | kompl. | 1
39 | Elektroinstalācijas un palīgmateriāli | kompl. | 1
kopā pa darbu veidiem:
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi, %
tiešās izmaksas kopā:
Pieskaitāmie izdevumi , %
Planota peļņa, %
Darba devēja sociālais nodoklis 23,59%
KOPĀ
pievienotās vērtības nodoklis, %
PAVISAM KOPĀ