Iepirkuma

Nr. RN 2015/1

„Siltummezglu komplektējošo daļu piegāde”

Instrukcija pretendentiem

Rēzekne, 2015

Saturs

1.	Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums	3

2.	Iepirkuma priekšmets, darba izpildes vieta un laiks	3

3.	Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas laiks, vieta un kārtība,	3

derīguma termiņš	3

4.	Piedāvājuma noformējums	4

5.	Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti (kopā seši dokumenti)	4

6.	Paskaidrojumi par finanšu piedāvājumu	5

7.	Apmaksas nosacījumi	5

8.	Piedāvājumu atvēršana laiks, vieta, kārtība, vērtēšana un lēmuma pieņemšana	5

9.	Cita informācija:	6

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA APLIECINĀJUMS	7

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA	8

PIRKUMA LĪGUMS  Nr.	10

## Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums

  - Iepirkuma identifikācijas numurs ir RN 2015/1

  - Pasūtītājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS”

  - SIA  „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” rekvizīti:

Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, LV-4601.

reģ. Nr. 40003215461

Banka: A/S Swedbanka

Konta Nr. LV62HABA0001407040853

Tel.:  64624501

fax.: 64624501

  - Iepirkuma kontaktpersona iepirkuma priekšmeta jautājumā: SIA  „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” inženiertīklu apkalpošanas iecirkņa darbu rīkotājs Aleksandrs Fjodorovs: Atbrīvošanas aleja 106, Rēzekne, tel.: 28808391, iepirkuma procedūras jautājumos: jurists, iepirkumu komisijas sekretārs, Kristaps Gailis, tālrunis 64624501, e-pasts: kristaps.gailis@rezekne.lv.

  - Iepirkuma CPV kods:44000000-0

  - Plānotā līgumcena ir līdz EUR 40 000.00 (četrdesmit tūkstoši EUR 00 centi) bez PVN, tai skaitā Tehniskajā specifikācijā neparedzēto preču iegādei paredzētā summa.

## Iepirkuma priekšmets, darba izpildes vieta un laiks

  - Iepirkuma priekšmets ir siltummezglu komplektējošo daļu piegāde par piedāvāto zemāko cenu.

  - Iepirkums nav sadalīts daļās (līgumos).

  - Līguma izpildes vieta un laiks: Rēznas 13/1, Rēzekne, līdz 2016.gada 1.aprīlim vai līdz līguma summas pilnīgai apguvei, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais

## Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas laiks, vieta un kārtība,

## derīguma termiņš

  - Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu līdz 17.03.2015. plkst.10.00

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS”,11.kab., darba dienās no 800 līdz 1600. Pasta adrese: Atbrīvošanas aleja 106, Rēzekne, LV-4601.

  - Piedāvājumi tiks atvērti SIA „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS, 12. kab Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu slēgtā, aizzīmogotā aploksnē vai bandrolē. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 3.1. un 3.2. punktā noteiktajā termiņā un vietā.

  - Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt un grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Visi piedāvājumu grozījumi un papildinājumi, kas tiks saņemti pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks ņemti vērā.

  - Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.

  - Piedāvājumam jābūt spēkā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, sākot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt, lai piedāvājuma termiņu pagarina. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

  - Iepirkuma apjoms ir uzrādīts aptuvenais, kas varētu būt līdz 25% mazāks vai lielāks no specifikācijā uzrādītā

## Piedāvājuma noformējums

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir šādas norādes:

Pretendenta nosaukums un adrese

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, LV-4601

Piedāvājums iepirkumam ar identifikācijas numuru RN 2015/1 Neatvērt līdz 2015.gada 17.martam plkst.10.00

  - Visa instrukcijā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši instrukcijas pielikumos pievienotajām veidlapām.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie apliecinājumu dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

  - Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu. Ja uz piedāvājuma lapām izdarīti labojumi, tie jāparaksta. Atbilstoši Instrukcijas 5.6.punktam Pirkuma līgums divos eksemplāros netiek caurauklots un piešūts (!) klāt pārējiem iepirkuma procedūras dokumentiem.

  - Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.

  - Piedāvājums jānoformē atbilstoši šīs Instrukcijas 5.punkta prasībām un sastāv no 5. punktā minētajiem dokumentiem (titullapa, saturs u.tml. nav nepieciešami), kā izņēmums atsevišķi var pievienot 6.3.punktā minētos dokumentus.

## Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti (kopā seši dokumenti)

  - Finanšu piedāvājuma apliecinājums:

    - Aizpildīts un saskaņā ar šīs instrukcijas 1. Pielikumu aizpildīts „Finanšu piedāvājuma apliecinājums”.

  - Tehniskajā specifikācijā minēto preču un piedāvāto cenu uzskaitījums atbilstoši Pielikumam Nr.2. (Pielikuma formu nemainīt!)

  - Pretendenta apliecinājums, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 82.panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi; ja pieteikumu iesniedz personu grupa, tad apliecinājums ir jāiesniedz katram personas grupas dalībniekam atsevišķi (brīvā formā sastādīts pretendenta apliecinājums).

  - Komersanta reģistrācijas vai nodokļu maksātāja apliecības apstiprināta kopija. (noformēts saskaņā ar 15.10.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.916  "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi")

  - Pretendenta pierādījumi (noslēgtie līgumi, atsauksmes u.tml.), kas apliecina pieredzi iepirkuma priekšmeta piegādē.

  - Atsevišķi pievienots (neiešūts), aizpildīts un parakstīts Pirkuma līgums 2 (divos) eksemplāros atbilstoši Pielikumam Nr.3.

## Paskaidrojumi par finanšu piedāvājumu

  - Piedāvājuma cena jānosaka EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN) un tā tiek ierakstīta nolikuma 1. pielikumā „Finanšu piedāvājums”

  - Piedāvājuma cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar konkrēto iepirkuma priekšmeta piegādi saistītās izmaksas, atskaitot PVN.

  - Pretendents par iepirkuma priekšmetu var iesniegt papildus precizējumus, sertifikātus, apliecības citus dokumentus un ziņas, kas precizē, pierāda vai norāda uz piedāvāto preču vai pakalpojumu priekšrocībām, kvalitāti un citām īpašībām.

  - Tiem pretendentiem, ar kuriem līgums netiks slēgts, Pirkuma līgums var tikt atgriezts kopā ar paziņojumu par iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu. Uz sastādīto Pirkuma līgumu (Pielikums Nr.3) SIA „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” saglabā savas autortiesības.

## Apmaksas nosacījumi

  - Priekšapmaksa nav paredzēta

  - Visa paredzētā summa tiks samaksāta saskaņa ar noslēgtā pirkuma līguma nosacījumiem.

## Piedāvājumu atvēršana laiks, vieta, kārtība, vērtēšana un lēmuma pieņemšana

  - Piedāvājumi tiks atvērti Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, 11.kab., 2015.gada 17.martā plkst.10.00.

  - Iepirkuma piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji.

  - Piedāvājumu atvēršanas brīdī ir atļauta pretendentu pārstāvju (ne vairāk kā viens no viena komersanta) klātbūtne.  Pārstāvji iepirkuma komisijai  iesniedz dokumentu, kas apliecina viņu iecelšanu  par pretendentu pilnvarotajiem pārstāvjiem.

  - Pirms piedāvājumu atvēršanas tiek nosaukti novēloti iesniegtie un atsauktie piedāvājumi (ja tādi ir) un komisija pieņem lēmumu par to atdošanu pretendentiem.

  - Komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā.

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas komisija nosauc pretendentu, piedāvājumu iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu.

  - Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un 6. punktā minēto ziņu nosaukšanas visi komisijas locekļi parakstās uz piedāvājuma.

  - Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī nosauktās ziņas ieraksta iepirkuma komisijas  protokolā.

  - Piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu komisija 5 (piecu) darba dienu laikā veic slēgtā sēdē.

  - Pretendentu atlasē, finanšu piedāvājumu atbilstības  pārbaudē un vērtēšanā  komisija  var  pieaicināt ekspertu. Eksperts dod rakstisku vērtējumu. Vērtējumu pievieno komisijas sēdes  protokolam.  Eksperta  vērtējums nav saistošs  komisijai.

  - Iepirkuma komisija:

    - Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību Instrukcijās pretendentiem norādītajām prasībām. Lems par to, vai iesniegtais piedāvājums noformēts atbilstoši instrukcijā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

    - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību Pielikumiem Nr.1 un Nr.2. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Pielikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

    - No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

    - 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa pastu.

## Cita informācija:

## Lai nodrošinātu steidzīgi nepieciešamo preču iegādi, Pretendentam jānodrošina:

## iespēja Pasūtītājam iegādāties preces tirdzniecības vietā, kas atrodas Rēzeknes pilsētā vai Rēzeknes novadā, darba dienās no pulksten 800 līdz 1700. Tirdzniecības vietā Rēzeknes pilsētā vai novadā jābūt nodrošinātai ar ne mazāk kā 80% iepirkuma tehniskā specifikācijā norādīto preču sortimentam. Ja vajadzīgā prece neatrodas tirdzniecības vietā, tās piegāde uz pasūtītāja norādīto vietu jānodrošina ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) stundu laikā, šādā gadījumā Piegādātājs preces piegādi uz pasūtītāja juridisko adresi nodrošina par saviem līdzekļiem vai

## Bezmaksas piegāde atsevišķās partijās pēc pasūtītāja pieprasījuma 12 (divpadsmit) stundu laikā neatkarīgi no veiktā pasūtījuma apjoma un summas.

  - Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma priekšmetu.

  - Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus pa pastu, elektroniski, pa faksu vai piegādājot personiski.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot instrukcijā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem neatdod.

  - Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

  - Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu vai pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Līgumus slēdz uz Pasūtītāja piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 3. pielikumam „Līguma projekts”

Pielikumā:

- Finanšu piedāvājuma apliecinājums

- Tehniskā specifikācija

- Līguma projekts

1.pielikums

Iepirkuma identifikācijas

Nr. RN  2015/1

# FINANŠU PIEDĀVĀJUMA APLIECINĀJUMS

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Datums |  |

Piedāvājam veikt siltummezglu komplektējošo daļu piegādi saskaņā ar iepirkuma Nr. RN 2015/1 līguma projektu par piedāvājuma cenu:

|  | Cena (EUR) bez PVN cipariem un vārdiem |
| --- | --- |
| Siltummezglu komplektējošo daļu kopējā cena |  |

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Mēs piekrītam visām iepirkuma instrukcijā pretendentiem un tā pielikumos izvirzītajām prasībām.

Mēs apliecinām, ka esam pienācīgi iepazinušies ar minētā iepirkuma instrukciju pretendentiem, tehnisko specifikāciju, līguma noteikumiem, tie ir saprotami un pieņemami pilnībā.

| Pilnvarotā persona |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

2.pielikums

Iepirkumam Nr.RN  2015/1

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Nosaukums | Marka | Vienība | Daudzums | Vienības Cena EUR bez PVN | Kopējā cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesors "TAC" (Apk. + K.Ū) vai ekvivalents | 2222 | gab | 5 |  |  |
| Transformators | TR 32 | gab | 5 |  |  |
| Ūdens temperatūras sensors (virsmas) | STC 100 | gab | 5 |  |  |
| Ūdens temperatūras sensors (karsta ūdens) | STP 120-70 | gab | 5 |  |  |
| Temperatūras sensors (āra gaisa) | STO 100 | gab | 5 |  |  |
| reg.2-gaitas vārsts DN 25; Kvs-8.0; dP 1,6Mpa; Tmax 130C | VM2 | gab | 5 |  |  |
| reg.2-gaitas vārsts DN 32; Kvs-10.0; dP 1,6Mpa; Tmax 130C | VM2 | gab | 5 |  |  |
| reg.2-gaitas vārsts DN 40; Kvs-16.0; dP 1,6Mpa; Tmax 130C | VM2 | gab | 5 |  |  |
| reg.2-gaitas vārsts DN 15; Kv-0.25 - 1.6; dP 1,6Mpa; Tmax 130C | Honeywell vai ekvivalents | gab | 5 |  |  |
| reg.2-gaitas vārsts DN 20; Kv-4.0; dP 1,6Mpa; Tmax 130C | Honeywell vai ekvivalents | gab | 5 |  |  |
| reg.2-gaitas vārsts DN 25; Kv-6.3; dP 1,6Mpa; Tmax 130C | Honeywell vai ekvivalents | gab | 3 |  |  |
| reg.2-gaitas vārsts DN 32; Kv-10.0; dP 1,6Mpa; Tmax 130C | Honeywell vai ekvivalents | gab | 2 |  |  |
| Apkures vārsta piedziņa "Honeywell" 300H/2.5min vai ekvivalents | Honeywell vai ekvivalents | gab | 5 |  |  |
| Kartsa ūdens vārsta piedziņa "Honeywell" 300H/15 sek. vai ekvivalents | Honeywell vai ekvivalents | gab | 3 |  |  |
| Kartsa ūdens vārsta piedziņa "Danfoss" 500N vai ekvivalents; | AMV33 vai ekvivalents | gab | 5 |  |  |
| Karsta ūdens vārsta piedziņa "Danfoss" 500N vai ekvivalents; | AMV 30 vai ekvivalents | gab | 5 |  |  |
| Karsta ūdens vārsta piedziņa "Danfoss" 1200N vai ekvivalents; | AMV 423 vai ekvivalents | gab | 5 |  |  |
| Cirkulācijas sūknis "DAB" "Grundfoss" vai ekvivalents | EVOTRON 60/180 vai ekvivalents | gab | 8 |  |  |
| Cirkulācijas sūknis "DAB" "Grundfoss" vai ekvivalents | EVOTRON 60/130 vai ekvivalents | gab | 7 |  |  |
| Cirkulācijas sūknis "DAB" vai ekvivalents | EVOPLUS 80/180 M vai ekvivalents | gab | 15 |  |  |
| Cirkulācijas sūknis "DAB" vai ekvivalents | EVOPLUS 110/180 XM vai ekvivalents | gab | 15 |  |  |
| Cirkulācijas sūknis "DAB" vai ekvivalents | EVOTRON 40/130 vai ekvivalents | gab | 5 |  |  |
| Ultraskaņas siltuma skaitītājs “Danfoss”Qn=15,0m3/h | Sonometer 1100 | gab | 5 |  |  |
| Met. Ventilis "DZT" vai ekvivalents | DN.50 | gab | 5 |  |  |
|  |  | kopā |  |

3.pielikums

Iepirkumam Nr. RN  2015/1

# PIRKUMA LĪGUMS  Nr.________

| Rēzeknē | 2015.gada __.__________ |
| --- | --- |

<pārdevēja dati, adrese, citas  identificējošās ziņas>

, turpmāk tekstā saukts “Pārdevējs”, <pārstāvis, ja tāds ir, kā arī pārstāvības pamats>

un

SIA „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS”, reģ.Nr. 40003215461, adrese – Atbrīvošanas aleja 106, Rēzekne, turpmāk tekstā - „Pircējs”, tās valdes locekļa Vjačeslava Spiča personā, kas darbojas un rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, kopā un katra atsevišķi sauktas – Puses, noslēdza šo Līgumu par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pārdevējs apņemas pārdot, bet Pircējs pieņemt un apmaksāt siltummezglu komplektējošās daļas (turpmāk līguma tekstā - Prece) pamatojoties uz iepirkumu Nr. RN 2015/1. Preces tiek pirktas atsevišķās partijās saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

1.2. Prece Pircējam tiek piegādāta pamatojoties uz preču pavadzīmi – rēķinu (turpmāk tekstā – PPR), kas, Pusēm to parakstot, ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa un līguma Pielikums Nr.1.

2. PREČU PASŪTĪŠANAS UN NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KARTĪBA.

2.1. Preces tiek pirktas atsevišķās partijās, kuras pasūta Pircēja pilnvarots pārstāvis. Pēc katras Preču partijas piegādāšanas tiek sastādīts un parakstīts PPR atbilstoši šī līguma nosacījumiem.

2.2.Piegādājamās Preces tehniskā specifikācija un cena ir noteikta pamatojoties uz Pārdevēja iesniegto __.__.2015. piedāvājumu atbilstoši Pircēja sastādītajai tehniskajai specifikai.

2.3. Preci drīkst nodot - pieņemt tikai līgumslēdzējpušu pilnvarotās personas.

2.4. Pārdevējs ar saviem spēkiem un līdzekļiem piegādā Preces uz Pircēja norādīto adresi.

2.5. Prece skaitās piegādāta un Pircējs to ir pieņēmis ar brīdi, kad prece ir piegādāta uz Pircēja norādīto adresi un  pušu pilnvarotie pārstāvji abpusēji paraksta Pieņemšanas – nodošanas aktu (Pielikums Nr.2). Desmit dienu laikā pēc preces  pārbaudes Pircējs ir tiesīgs izteikt Pārdevējam rakstisku pretenziju, gadījumā, ja tiek konstatēts bojājums, defekts vai nepilnība, kas nav bijis atkarīgs no Pircēja saimnieciskās darbības. Pārdevēja pienākums ir konstatēt bojājumu, defektu vai nepilnību un veikt pasākumus sakarā ar preces maiņu vai mainīt preces vērtību atbilstoši reālai situācijai. Šādā gadījumā līguma darbības termiņš, kā arī apmaksas termiņi tiek attiecīgi pagarināti.

2.6. Par piegādes kavējumu vai citiem Pircējam radītajiem zaudējumiem saistībā ar piegādi Pārdevējs ir materiāli atbildīgs.

3. NORĒĶINU VEIDS UN KĀRTĪBA.

  - Preču apmaksa tiek veikta saskaņā ar Pārdevēja pirkuma piedāvājumu un pamatojoties uz Pārdevēja piestādīto rēķinu (PPR), kur tiek norādīta Preču vērtība un apmaksas termiņš, kas nav īsāks par 20 dienām.

  - Preces tiek uzskatītas par apmaksātām dienā, kad banka, kurā atrodas maksātāja konts ir pieņēmusi maksātāja maksājuma uzdevumu.

4. LĪGUMSLĒDZĒJPUŠU ATBILDĪBA.

4.1. Pārdevējs saglabā īpašumtiesības uz piegādāto Preci līdz brīdim, kamēr Pircējs pilnīgi norēķinājies par Preci. Ja pret Pircēju tiek vērsta piedziņa no trešo personu puses, tad, jebkurā gadījumā, neapmaksātā Prece nevar būt par piedziņas objektu.

4.2. Pircējs nav tiesīgs ieķīlāt un/vai izīrēt, izmantot kā garantiju izpildot saistības no savas puses Preci, kura pieder Pārdevējam, kā norādīts līguma apakšpunktā 4.1.

4.3. Īpašumtiesības uz Precēm Pircējam rodas no brīža, kad Pircējs ir veicis pilnu Preču apmaksu. Risks par Preču bojāeju, bojāšanos vai citādu zudumu pāriet uz Pircēju ar PPR parakstīšanas brīdi.

4.4. Gadījumā, ja netiek ievērots Preces pilnas apmaksas termiņš, Pircējs apņemas maksāt līgumsodu 0,01 % apmērā no nesamaksātās summas par katru kavēto dienu. Līgumsods nepārsniedz preces noteikto PPR vērtību. Līgumsoda aprēķins tiek pārtraukts no brīža, kad tiek samaksāta parāda summa.

4.5. Pušu reorganizācijas (t.sk. likvidācijas) gadījumā visi pienākumi un tiesības saskaņā ar Līgumu, pāriet jaunajiem īpašniekiem un/vai pušu tiesību pārņēmējiem.

4.6. Pārdevējs garantē, ka Prece atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos normatīvi tehniskajos dokumentos izvirzītajām kvalitātes prasībām, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai.

4.7. Pircējs ir tiesīgs neparakstīt pieņemšanas –nodošanas aktu, ja piegādātās Preces tehniskās īpašibas un kvalitāte neatbilst punktā 4.6. uzstādītajām prasībām un Iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

5. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Visi strīdi starp PUSĒM tiek risināti pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

6. CITI NOTEIKUMI.

6.1. Līgums ir sastādīts 2 eksemplāros - pa vienam katrai no pusēm. Abi eksemplāri ir identiski un tiem ir vienāds juridiskais spēks.

6.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir beztermiņa.

6.3. Pircējs ir tiesīgs atkāpties no Līguma, ja pieņemšanā tiek konstatēta Preču neatbilstība līguma un Pielikuma Nr.2 noteikumiem, kā arī ja Prece neatbilst Pārdevēja izsūtītajam piedāvājumam.

6.4. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi pie šā Līguma noslēdzami rakstveidā un stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas.

6.5. Līgumslēdzējpuse, kura nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 5 (piecu) dienu laikā informē otru pusi par minēto apstākļu rašanos. Ja šie apstākļi ilgst vairāk par 3 (trim) mēnešiem, tad vienai vai otrai pusei ir tiesības lauzt līgumu bez pienākuma atlīdzināt zaudējumus.

6.6. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi un ir līguma neatņemama sastāvdaļa:

- Pielikums Nr.1 – Preču pavadzīme-rēķins;

- Pielikums Nr.2 – Pirkuma piedāvājums

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| <Pārdevējs> | SIA „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” Reģ. Nr. 40003215461 adrese: Atbrīvošanas aleja 106, Rēzekne, LV-4600 PVN reģistrācija Nr.LV40003215461 Banka: A/S Swedbanka Konta Nr. LV62HABA0001407040853 |
| --- | --- |
| ___________________/ / | Valdes loceklis: _____________________/V.Spičs/ |