## AVK BA
BŪVDARBU APJOMI
Apkures sistēmas atjaunošana
(darba veids vais konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārzu ielā 9,Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana, apkures sistēmas atjaunošana"
Būves nosaukums: Dzīvojamā māja
Objekta adrese: Dārzu ielā 9, Rēzeknē
Pasūtījums :
Tāme sastādīta 2017 gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem.
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.1. | Radiatoru ar termostatiskajiem vārstiem uzstādīšana
1.1.1 | PC22-500-1200 | gab. | 20
1.1.2 | PC22-500-1400 | gab. | 5
1.1.3 | PC22-500-500 | gab. | 13
1.1.4 | PC22-500-600 | gab. | 9
1.1.5 | PC22-500-800 | gab. | 2
1.1.6 | Radiatora termostatiskais ventilis | gb | 49
1.1.7 | Radiatora noslēgventilis | gb | 49
1.1.8 | Radiatora termostatiskā galva | gb | 49
1.1.9 | Esošās apkures sistēmas cauruļvadu un radiatoru demontāža | kpl | 1
1.2. | Apkures VSH tērauda cauruļu montāža
1.2.1 | Apkures PPR caurule Dn20x2,8 | m | 196
1.2.2 | Apkures PPR caurule Dn25x3,5 | m | 268
1.2.3 | Apkures PPR caurule Dn32x4,4 | m | 72
1.2.4 | Apkures PPR caurule Dn40x5,5 | m | 24
1.2.5 | Apkures PPR caurule Dn50x6,9 | m | 26
1.2.6 | Apkures PPR caurule Dn63x8,6 | m | 28
1.2.7 | Fasondaļas un stiprinājumi | kmpl | 1
1.3. | Akmens vates siltumizolācijas ar folijas segkārtu montāža
1.3.1 | Siltumzolācija K-Flex Dn22x13, Īpatnējā Siltumvadītspēja, Deklarēta, pie 50 °C, λ50 - 0,036 W/mK | m | 2
1.3.2 | Siltumzolācija K-Flex Dn28x13, Īpatnējā Siltumvadītspēja, Deklarēta, pie 50 °C, λ50 - 0,036 W/mK | m | 36
1.3.3 | Siltumzolācija K-Flex Dn35x13, Īpatnējā Siltumvadītspēja, Deklarēta, pie 50 °C, λ50 - 0,036 W/mK | m | 72
1.3.4 | Siltumzolācija K-Flex Dn42x13, Īpatnējā Siltumvadītspēja, Deklarēta, pie 50 °C, λ50 - 0,036 W/mK | m | 24
1.3.5 | Siltumzolācija K-Flex Dn54x13, Īpatnējā Siltumvadītspēja, Deklarēta, pie 50 °C, λ50 - 0,036 W/mK | m | 18
1.3.6 | Akmens vates siltumizolācija ar folijas segkārtu Dn54x30, Īpatnējā Siltumvadītspēja, Deklarēta, pie 50 °C, λ50 - 0,037 W/mK | m | 8
1.3.7 | Akmens vates siltumizolācija ar folijas segkārtu Dn64x30, Īpatnējā Siltumvadītspēja, Deklarēta, pie 50 °C, λ50 - 0,037 W/mK | m | 28
1.3.8 | Politilēna aizsargčaula | m2 | 50
1.3.9 | Automātisko atgaisotāju uzstādīšana | gb | 4
1.4 | Siltuma skaitītāja un balansieru uzstādīšana
1.4.1 | KAMSTRUP, ultraskaņas siltumenerģijas skaitītājs MC 302, Qn 0,6m3/h ar iebūvētu bezvadu M-bus (radio) | gb | 12
1.4.2 | Balansēšanas vent.4217GM 3/4" taisns Kvs 6,88 HERZ | gb | 12
1.4.3 | Lodveida ventiļu Dn20 uzstādīšana | gb | 12
1.5 | Siltuma un ūdens skaitītāju datu lasītāja izbūve
1.5.1 | Programmas uzstādīšana datu lasītājam | gb | 1
1.5.2 | KAMSTRUP, radio- USB – datu lasītājs pieslēdzams pie pārnesājamā datora | gb | 1
1.5.3 | Datorprogramma USB datu lasītājam Līdz 800 mērījumu punktiem | gb | 1
1.6 | Palīgmateriālu komplekts | kmpl | 1

## SM BA
BŪVDARBU APJOMI
Siltummezgla atjaunošana
(darba veids vais konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārzu ielā 9,Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana, apkures sistēmas atjaunošana"
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5
Ievada mezgls
1 |  | Siltumskaitītājs "SONOMETER 1100", Qn=2,5m3/h, Dn20 | gab. | 1 | Danfoss
2 |  | Spiediena krituma reg.,DA 616, Dn15, Kvs=5.0, P(iest. sp.starpība)=1bar | gab. | 1
3 |  | Tērauda ventilis "Naval"(Dn) 32 | gab. | 2
4 |  | Lodveida ventilis (uzmavas) Dn15 | gab. | 2
5 |  | Bimetāliskais termometrs 0-100OC | gab. | 3
6 |  | Manometrs 10 bar | gab. | 3
7 |  | Manometra ventilis Dn15 | gab. | 3
Apkures kontūrs
8 |  | Plākšņu siltummainis apkurei 60,00kW, "Danfoss", XB 10-1 20 | gab. | 1 | Danfoss
9 |  | Divgaitas vārsts Danfoss, VRG2, Kvs=4,0, Dn15 | gab. | 1 | Danfoss
10 |  | Trīsgaitas vārsta el. Piedziņa Danfoss, AMV435 | gab. | 1 | Danfoss
11 |  | Apkures kontūra cirkulācijas sūknis GRUNDFOS, MAGNA1 25-120 | gab. | 1 | GRUNDFOS
12 |  | Tērauda ventilis "Naval"(Dn)25 | gab. | 2 | Naval
13 |  | Lodveida ventilis (uzmavas) Dn40 | gab. | 2
14 |  | Lodveida ventilis (uzmavas) Dn20 | gab. | 5
15 |  | Lodveida ventilis (uzmavas) Dn15 | gab. | 4
16 |  | Vītņu sietiņfiltrs (Dn) Dn40 | gab. | 1
17 |  | Vītņu sietiņfiltrs (Dn) Dn20 | gab. | 1
18 |  | Vienvirziena vārsts (Dn) Dn20 | gab. | 1
19 |  | Drošības vārsts 6 bar | gab. | 1
20 |  | Bimetāliskais termometrs 0-100OC | gab. | 3
21 |  | Manometrs 10 bar | gab. | 3
22 |  | Manometra ventilis Dn15 | gab. | 3
23 |  | Izplēšanas trauks 70L, 3bar | gab. | 1
24 |  | Sūkņa drošības ierīce KP-35 | gab. | 1
25 |  | Atgaisotājs | gab. | 2
Karstā ūdens kontūrs
26 |  | Karstā ūdens siltummainis 70kW, "Danfoss", XB 30-1 26 | gab. | 1 | Danfoss
27 |  | Divgaitas vārsts Danfoss, VRG2, Kvs=4,0, Dn15 | gab. | 1 | Danfoss
28 |  | Trīsgaitas vārsta el. Piedziņa Danfoss, AMV435 | gab. | 1 | Danfoss
29 |  | Apkures kontūra cirkulācijas sūknis Grundfos, MAGNA3 25-40 | gab. | 1 | GRUNDFOS
30 |  | Tērauda ventilis "Naval"(Dn)25 | gab. | 2 | Naval
31 |  | Lodveida ventilis (uzmavas) Dn25 | gab. | 1
32 |  | Lodveida ventilis (uzmavas) Dn25 | gab. | 1
33 |  | Lodveida ventilis (uzmavas) Dn20 | gab. | 4
34 |  | Vienvirziena vārsts (Dn) Dn25 | gab. | 1
35 |  | Vītņu sietiņfiltrs (Dn) Dn25 | gab. | 1
36 |  | Bimetāliskais termometrs 0-100OC | gab. | 3
37 |  | Manometrs 10 bar | gab. | 3
38 |  | Manometra ventilis Dn15 | gab. | 3
39 |  | Drošības vārsts 10 bar | gab. | 1
40 |  | Sūkņa drošības ierīce KP-35 | gab. | 1
Automātikas ierīces un elektroapsaistes materiāli
41 |  | Apkures processors ECL310 | kmpl | 1 | Danfoss
42 |  | Pamatne processoram | kmpl | 1 | Danfoss
43 |  | Programkarte ECL blokam Danfoss | gab. | 1 | Danfoss
44 |  | Temperatūras sensors ESMT | gab. | 1 | Danfoss
45 |  | Temperatūras sensors ESM-11 | gab. | 1 | Danfoss
46 |  | Temperatūras sensors iegremdējamais ESMU | gab. | 1 | Danfoss
Cauruļvadu materiālu montāža
47 |  | Tērauda caurules VS 3262-75* Dn40 | m | 6
48 |  | Tērauda caurules VS 3262-75* Dn32 | m | 8
49 |  | Tērauda caurules VS 3262-75* Dn25 | m | 14
50 |  | Tērauda caurules VS 3262-75* Dn20 | m | 4
51 |  | Tērauda caurules VS 3262-75* Dn15 | m | 4
52 |  | Tērauda caurules fasondaļas | kmpl | 1
53 |  | Gruntskrāsa | l | 2
54 |  | Stiklavates siltumizolācija ar foliju b=30mm, Dn48x30, Īpatnējā Siltumvadītspēja, Deklarēta, pie 50 °C, λ50 - 0,037 W/mK | m | 6
55 |  | Stiklavates siltumizolācija ar foliju b=30mm, Dn42x30, Īpatnējā Siltumvadītspēja, Deklarēta, pie 50 °C, λ50 - 0,037 W/mK | m | 8
56 |  | Stiklavates siltumizolācija ar foliju b=30mm, Dn35x30, Īpatnējā Siltumvadītspēja, Deklarēta, pie 50 °C, λ50 - 0,037 W/mK | m | 14
57 |  | Stiklavates siltumizolācija ar foliju b=30mm, Dn28x30, Īpatnējā Siltumvadītspēja, Deklarēta, pie 50 °C, λ50 - 0,037 W/mK | m | 4
58 |  | Montāžas palīgmateriāli | kmpl | 1