Iepirkuma komisija ir saņēmusi no ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma

**"Daudzdzīvokļu dzīvojamās**

**mājas Metālistu ielā 7, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšanas**

**pasākumi (vispārceltniecības darbi)",**

**iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2022/27,** dokumentāciju

un sniedz atbildi

|  |  |
| --- | --- |
| **Jautājums** | **Atbilde** |
| 1) Ieprojektētie radiatoru termostatventiļi RA-KEW tiek ražoti tikai Zviedrijas tirgum, t.i. tos nevarēs iegādaties. | Iepriekš sūtītajos būvdarbu apjomos kļūdaini tika atstātas lokālās tāmes Nr.Lt-8 (Iekšējā ūdens apgāde un kanalizācijas tīkli) un Lt-9 (apkure). Šī iepirkuma ietvaros ir paredzēta tikai vispārceltniecības darbu veikšana. Iesniedzot būvdarbu apjomus ir jāaizpilda lokālās tāmes Nr.Lt-1 – Lt-7 (ieskaitot). Aktuālie būvdarbu apjomi ir nopublicēti [www.reznam.lv](http://www.reznam.lv). Atvainojamies par sagātām neērtībām! |
| 2) Apkures sistēma izveidota viencauruļu. Tā projektēja pagājušā gadsimtā. Būs problēmas ar sistēmas balansēšanu. | Iepriekš sūtītajos būvdarbu apjomos kļūdaini tika atstātas lokālās tāmes Nr.Lt-8 (Iekšējā ūdens apgāde un kanalizācijas tīkli) un Lt-9 (apkure). Šī iepirkuma ietvaros ir paredzēta tikai vispārceltniecības darbu veikšana. Iesniedzot būvdarbu apjomus ir jāaizpilda lokālās tāmes Nr.Lt-1 – Lt-7 (ieskaitot). Aktuālie būvdarbu apjomi ir nopublicēti [www.reznam.lv](http://www.reznam.lv). Atvainojamies par sagātām neērtībām! |
| 3) Visu stāvvadu diametrs ir dn.12. Tā kā mājai ir 5 stāvi, nepieciešamas caurules ar lielāku diametru. | Iepriekš sūtītajos būvdarbu apjomos kļūdaini tika atstātas lokālās tāmes Nr.Lt-8 (Iekšējā ūdens apgāde un kanalizācijas tīkli) un Lt-9 (apkure).Šī iepirkuma ietvaros ir paredzēta tikai vispārceltniecības darbu veikšana. Iesniedzot būvdarbu apjomus ir jāaizpilda lokālās tāmes Nr.Lt-1 – Lt-7 (ieskaitot). Aktuālie būvdarbu apjomi ir nopublicēti [www.reznam.lv](http://www.reznam.lv). Atvainojamies par sagātām neērtībām! |
| 4) Lūgums sniegt logu specifikāciju. Rāmju sadalījums, kā arī veramo – neveramo loga daļu izvietojums var būtiski ietekmēt izstrādājuma izmaksas. | Pasūtītāja mājaslapā [www.rezekne.lv](http://www.rezekne.lv) pie attiecīga iepirkuma dokumentācijas tiks nopublicēta logu specifikācija.  Konkursa būvdarbu apjomos un projektā nesakrīt dažas pozīcijas. Lūgums, gatavojot piedāvājumu, orientēties **pēc būvdarbu apjomiem.** |